КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Освоение рабочей профессии " Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"

- Задание 1 (ПК8 – ИПК 8.1)

Короткое ________ — явление резкого увеличения значения электрического тока в цепи вследствие уменьшения внешнего сопротивления до нуля.

| Впишите ответ |  | замыкание |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ПК8 – ИПК 8.1)

Основной характеристикой выключателя является ______ способность.

| Впишите ответ |  | отключающая |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ПК8 – ИПК 8.1)

_________ стойкость — это способность аппарата защиты противостоять тепловому действию тока короткого замыкания в течение заданного времени без нарушения работоспособности.

| Впишите ответ |  | Термическая |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ПК8 – ИПК 8.1)

Электрическая ______— это устойчивый электрический разряд в ионизированном газе (плазме), возникающий между двумя электродами при достаточно высоком напряжении;

| Впишите ответ |  | дуга |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ПК8 – ИПК 8.1)

Магнитопровод в трансформаторах напряжения называется

| Впишите ответ |  | сердечником |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ПК8 – ИПК 8.1)

Вращающаяся часть двигателя постоянного тока называется

| Впишите ответ |  | якорем |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ПК8 – ИПК 8.1)

Неподвижная часть двигателя постоянного тока называется

| Впишите ответ |  | статором |
| --- | --- | --- |

-- Задание 8 (ПК8 – ИПК 8.1)

Для снижения потерь при передачи электрической энергии уровень напряжения в линии _______ с помощью трансформатора напряжения

| Впишите ответ |  | повышают |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ПК8 – ИПК 8.2)

Трансформатор напряжения может работать только на _______ токе

| Впишите ответ |  | переменном |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ПК8 – ИПК 8.2)

Промышленная частота напряжения в России равна __ герц

| Впишите ответ |  | 50 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ПК8 – ИПК 8.2)

В трехфазной сети векторы напряжения сдвинуты друг от друга на ___ градусов.

| Впишите ответ |  | 120 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ПК8 – ИПК 8.2)

Для снижения тепловых потерь при передачи электрической энергии, ток в линии снижают за счет ______ напряжения

| Впишите ответ |  | повышения |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК8 – ИПК 8.2)

Автоматический выключатель в своей конструкции имеет электромагнитный и _____ расцепитель.

| Впишите ответ |  | Тепловой |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ПК8 – ИПК 8.2)

Электрическая машина, у которой ротор отстает от магнитного поля статора называется ______.

| Впишите ответ |  | асинхронной |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ПК8 – ИПК 8.2)

Электрическая машина, у которой скорость вращения ротора и статора равны называется

| Впишите ответ |  | синхронной |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ПК8 – ИПК 8.2)

Трансформатор, изменяющий напряжение с низкого на высокое напряжение называется

| Впишите ответ |  | повышающий |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ПК8 – ИПК 8.3)

Трансформатор, изменяющий напряжение с высокого на низкое напряжение называется

| Впишите ответ |  | понижающий |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ПК8 – ИПК 8.3)

______ подключение, это соединение элементов, при котором напряжение на каждом элементе схемы одинаков.

| Впишите ответ |  | Параллельное |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ПК8 – ИПК 8.3)

_________соединение проводников — это такое соединение, при котором в цепи присутствует и последовательное, и параллельное соединение.

| Впишите ответ |  | Смешанное |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ПК8 – ИПК 8.3)

Разделительный __________ —  это прибор, первичная и вторичная обмотка которого имеет одинаковое количество витков.

| Впишите ответ |  | трансформатор |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ПК8 – ИПК 8.3)

| Впишите ответ |  | тепловой |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ПК8 – ИПК 8.3)

Устройство защитного отключения (УЗО) срабатывает на ток ____.

| Впишите ответ |  | утечки |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ПК8 – ИПК 8.3)

Контактор, предназначенный для включения двигателя, называется магнитным _____.

| Впишите ответ |  | пускателем |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ПК8 – ИПК 8.3)

Для предотвращения протекания электрического тока через опоры ЛЭП, провода подвешивают на _______.

| Впишите ответ |  | изоляторах |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ПК8 – ИПК 8.3)

________ — это процесс включения, отключения или переключения электрических цепей, обеспечивающий изменение их конфигурации и режима работы.

| Впишите ответ |  | Коммутация |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ПК8 – ИПК 8.3)

______ подключение, это соединение элементов, при котором ток в цепи равный на всех участках.

| Впишите ответ |  | Последовательное |
| --- | --- | --- |