- Задание 1 (ПК7-ИПК7.1)

### Что такое автоматизация технологических процессов?

1) Полная замена человека роботами
2) Управление процессами с помощью технических средств без непосредственного участия человека
3) Ручное управление оборудованием

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ПК7-ИПК7.1)

### Как называется система, где человек участвует в управлении процессом?

1) Полностью автоматизированная
2) Автоматическая
3) Автоматизированная

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ПК7-ИПК7.2)

### Какой элемент системы автоматизации выполняет непосредственное воздействие на технологический процесс?

1) Датчик
2) Исполнительный механизм
3) Контроллер

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ПК7-ИПК7.2)

### Как называется устройство, преобразующее физическую величину в электрический сигнал?

1) Реле
2) Датчик
3) Привод

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ПК7-ИПК7.2)

### Какой тип регулятора используется для плавного управления процессом?

1) Релейный
2) ПИД-регулятор
3) Логический

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ПК7-ИПК7.1)

### Что такое АСУ ТП?

1) Автоматизированная система управления технологическим процессом
2) Система ручного контроля оборудования
3) Устройство для визуализации данных

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ПК7-ИПК7.3)

### Какой стандартный сигнал используется для связи датчиков с контроллерами в промышленности?

1) 0-10 В или 4-20 мА
2) 220 В
3) 5 В (TTL)

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ПК7-ИПК7.3)

### Как называется графическое представление последовательности операций технологического процесса?

1) Функциональная схема
2) Технологическая карта
3) Блок-схема

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ПК7-ИПК7.3)

### Какой тип контроллера наиболее распространен в промышленной автоматизации?

1) Микроконтроллер
2) ПЛК (программируемый логический контроллер)
3) Персональный компьютер

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ПК7-ИПК7.1)

### Как называется система визуализации данных в АСУ ТП?

1) CAD
2) SCADA
3) CNC

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ПК7-ИПК7.2)

### Какой протокол чаще используется для связи промышленного оборудования?

1) HTTP
2) Modbus
3) Bluetooth

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ПК7-ИПК7.1)

### Что такое «диспетчеризация» в автоматизации?

1) Ручное управление процессом
2) Централизованный сбор данных и управление объектами
3) Настройка датчиков

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК7-ИПК7.2)

### Какой элемент защищает оборудование от перегрузок?

1) Трансформатор
2) Автоматический выключатель
3) Конденсатор

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ПК7-ИПК7.2)

### Как называется система числового программного управления станками?

1) АСУ ТП
2) ЧПУ (CNC)
3) ПЛК

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ПК7-ИПК7.2)

### Какой параметр характеризует точность поддержания технологического параметра?

1) Быстродействие
2) Статическая ошибка
3) Перерегулирование

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ПК7-ИПК7.3)

### Какой тип привода используется для точного позиционирования?

1) Гидравлический
2) Пневматический
3) Электрический сервопривод

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ПК7-ИПК7.1)

### Что такое «HMI» в автоматизации?

1) Human-Machine Interface (человеко-машинный интерфейс)
2) Система диагностики
3) Язык программирования

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ПК7-ИПК7.1)

### Какой стандарт описывает языки программирования ПЛК?

1) ISO 9001
2) IEC 61131-3
3) IEEE 802.3

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ПК7-ИПК7.2)

### Как называется система автоматического регулирования с обратной связью?

1) Разомкнутая
2) Замкнутая
3) Комбинированная

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ПК7-ИПК7.3)

### Какой элемент используется для преобразования аналогового сигнала в цифровой?

1) ЦАП
2) АЦП
3) Усилитель

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ПК7-ИПК7.2)

### Как называется документ, описывающий алгоритм работы автоматизированной системы?

1) Техническое задание
2) Функциональная схема
3) Программа управления

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |