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ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов

Задание 1 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, распределения или
потребления электрической энергии?
	Впишите ответ
	
	Электроустановка




Задание 2 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется электрическая подстанция, предназначенная для преобразования
Электрической энергии напряжения с помощью трансформатора?
	Впишите ответ
	
	Трансформаторная подстанция



Задание 3 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется электроустановка, предназначенная для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты, вспомогательные устройства и соединяющие их элементы?	
	Впишите ответ
	
	Истина Распределительное устройство (РУ)



Задание 4 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Потребители какой категории должны быть обеспечены 100%-ным резервным
питанием от двух независимых источников электроэнергии, и перерыв в подаче питания
допускается только на время, необходимое для автоматического ввода резервного питания (АВР)?	
	Впишите ответ
	
	Первой категории



Задание 5 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки или другой установки с заземляющим устройством?
	Впишите ответ
	
	Заземлением.





ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений
 



Задание 6 (ПК-3 – ИПК-3.2)
К каким факторам относят условия залегания полезных ископаемых и вмещающих пород, физико-механические свойства пород и руд, применяемые варианты сис-
тем разработки, технические характеристики эксплуатируемого электрооборудования, режим организации горных работ?	
	Впишите ответ
	
	Горнотехническим факторам



Задание 7 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется защита от коротких замыканий в электроустановке?	
	Впишите ответ
	
	Максимальная токовая (МТЗ, отсечка)



Задание 8 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется защита от перегрузок, т.е. от небольшого увеличения рабочего тока (на 10- 20% ) от номинального в электроустановке?	
	Впишите ответ
	
	Тепловая



Задание 9 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что классифицируют по следующим основным признакам: роду тока, напряжению, мощности, частоте вращения, режиму работы, способу охлаждения, степени защиты, форме исполнения, исполнению по монтажу?
	Впишите ответ
	
	Электродвигатели	



Задание 10 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется контактор с устройством защиты, размещённые в одном корпусе или на
одном основании, предназначенный для дистанционного пуска, остановки и защиты
электроприемников и позволяет производить частую коммутацию?	
	Впишите ответ
	
	Пускатель





