КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Управление промышленными компьютерными сетями

- Задание 1 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Объясните, как программное обеспечение обеспечивает управление промышленными компьютерными сетями.

| Впишите ответ |  | Программное обеспечение обеспечивает управление через мониторинг состояния сети, автоматическое обнаружение проблем, конфигурацию устройств и сбор данных для анализа. Оно позволяет централизованно контролировать работу всей сети и принимать решения на основе собранной информации. |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какой протокол используется для управления сетевыми устройствами в промышленных сетях?

1. HTTP

2. SNMP

3. FTP

4. SMTP

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какие функции выполняет программное обеспечение для управления промышленными сетями?

1. Мониторинг состояния сети

2. Автоматическое резервное копирование

3. Обнаружение и предотвращение атак

4. Оптимизация трафика

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Опишите, в чём заключается важность промышленных сетей для автоматизированных систем.

| Впишите ответ |  | Промышленные сети обеспечивают связь между устройствами автоматизации, передачу данных в реальном времени, интеграцию различных систем и удалённый контроль. Они позволяют создавать гибкие и масштабируемые решения для управления производственными процессами. |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какое программное обеспечение используется для моделирования и симуляции промышленных сетей?

1. Photoshop

2. Cisco Packet Tracer

3. Microsoft Word

4. Windows Calculator

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какие технологии применяются в программном обеспечении для управления промышленными сетями?

1. SCADA

2. HMI

3. IIoT

4. Базы данных

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Почему безопасность критически важна для программного обеспечения промышленных сетей?

| Впишите ответ |  | Безопасность критически важна, так как промышленные сети контролируют физические процессы и оборудование. Уязвимости могут привести к несанкционированному доступу, сбою работы оборудования, авариям и экономическим потерям. Программное обеспечение должно включать механизмы защиты от кибератак. |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какой стандарт промышленной связи используется для передачи данных в реальном времени?

1. HTTP

2. PROFINET

3. SMTP

4. FTP

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какие задачи решает программное обеспечение для управления промышленными сетями?

1. Сбор данных с датчиков

2. Анализ производительности

3. Автоматическое восстановление после сбоев

4. Визуализация данных

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Сравните традиционные и современные подходы к управлению промышленными сетями.

| Впишите ответ |  | Традиционные подходы используют централизованное управление с ручной настройкой и мониторингом, что требует значительных ресурсов. Современные подходы автоматизируют управление, используют искусственный интеллект для предиктивной аналитики, обеспечивают гибкость и масштабируемость через облачные технологии. |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какой протокол используется для передачи данных в реальном времени в промышленных сетях?

1. TCP

2. UDP

3. Modbus

4. HTTP

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какие компоненты входят в программное обеспечение для управления промышленными сетями?

1. Сервер приложений

2. База данных

3. Панель управления

4. Мобильное приложение

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Опишите, как программное обеспечение обеспечивает отказоустойчивость промышленных сетей.

| Впишите ответ |  | Программное обеспечение обеспечивает отказоустойчивость через резервирование ключевых компонентов, автоматическое переключение на резервные линии, мониторинг состояния сети и быстрое обнаружение сбоев. При возникновении проблемы система автоматически переходит в безопасный режим и уведомляет администратора. |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какое программное обеспечение используется для визуализации данных в промышленных сетях?

1. HMI

2. Photoshop

3. Microsoft Excel

4. Notepad

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какие функции выполняет SCADA-система в промышленных сетях?

1. Сбор данных

2. Визуализация

3. Анализ данных

4. Управление процессами

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Объясните, как программное обеспечение обеспечивает интеграцию промышленных сетей с корпоративными системами.

| Впишите ответ |  | Программное обеспечение обеспечивает интеграцию через API, стандартизированные протоколы передачи данных, конвертацию форматов и создание интерфейсов для обмена информацией. Это позволяет объединять данные из разных систем и принимать комплексные решения на основе всей доступной информации. |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какой стандарт используется для обеспечения безопасности в промышленных сетях?

1. ISO 27001

2. IEC 62443

3. ISO 9001

4. ISO 14001

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какие технологии используются в программном обеспечении для управления промышленными сетями?

1. Облачные вычисления

2. Машинное обучение

3. Блокчейн

4. Интернет вещей

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Опишите, в чём заключается роль программного обеспечения в промышленной автоматизации.

| Впишите ответ |  | Программное обеспечение в промышленной автоматизации контролирует процессы, обрабатывает данные от датчиков и исполнительных механизмов, обеспечивает взаимодействие между различными компонентами системы и предоставляет интерфейс для оператора. Оно позволяет автоматизировать рутинные операции, повышать точность и снижать влияние человеческого фактора. |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какой протокол используется для передачи данных в промышленных сетях с требованием надёжности?

1. UDP

2. TCP

3. MQTT

4. HTTP

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какие задачи выполняет программное обеспечение для управления промышленными сетями?

1. Мониторинг

2. Диагностика

3. Прогнозирование сбоев

4. Оптимизация

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Сравните подходы к управлению промышленными сетями с использованием облачных и локальных решений.

| Впишите ответ |  | Облачные решения обеспечивают удалённый доступ, масштабируемость и гибкость, но зависят от интернет-соединения. Локальные решения обеспечивают быстрый отклик и надёжность, но требуют больше ресурсов для поддержки и обновления. Выбор зависит от требований к скорости, безопасности и доступности. |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какое программное обеспечение используется для управления промышленными сетями в реальном времени?

1. SCADA

2. Microsoft Word

3. Photoshop

4. Notepad

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какие функции выполняет программное обеспечение для управления промышленными сетями?

1. Сбор данных

2. Анализ

3. Визуализация

4. Управление

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Объясните, как программное обеспечение обеспечивает безопасность промышленных сетей.

| Впишите ответ |  | Программное обеспечение обеспечивает безопасность через аутентификацию пользователей, контроль доступа, шифрование данных, мониторинг подозрительной активности и автоматическое реагирование на угрозы. Оно также обеспечивает резервирование и восстановление после инцидентов безопасности. |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какой протокол используется для передачи данных в промышленных сетях с низким энергопотреблением?

1. HTTP

2. Modbus

3. MQTT

4. FTP

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какие компоненты входят в программное обеспечение для управления промышленными сетями?

1. Сервер

2. Клиентское приложение

3. База данных

4. Мобильное приложение

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Опишите, как программное обеспечение обеспечивает масштабируемость промышленных сетей.

| Впишите ответ |  | Программное обеспечение обеспечивает масштабируемость через модульную архитектуру, возможность добавления новых устройств без перенастройки всей системы, автоматическое распределение нагрузки и использование облачных ресурсов при необходимости. Это позволяет сети расти без потери производительности. |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какой стандарт используется для передачи данных в промышленных сетях?

1. HTTP

2. PROFINET

3. SMTP

4. POP3

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ОПК-5 – ИОПК 5.1)

Какие функции выполняет программное обеспечение для управления промышленными сетями?

1. Мониторинг

2. Управление

3. Анализ

4. Отчётность

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Объясните, почему модернизация промышленных сетей требует особого подхода по сравнению с обычными корпоративными сетями.

| Впишите ответ |  | Промышленные сети работают в реальном времени, требуют высокой надежности и безопасности, часто используют специализированные протоколы, а их простоя может стоить больших убытков. Модернизация должна учитывать эти особенности и проводиться с минимальным влиянием на производственные процессы. |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какой протокол наиболее распространен в промышленных сетях для передачи данных в реальном времени?

1. HTTP

2. Modbus

3. SMTP

4. FTP

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какие технологии используются для модернизации промышленных сетей?

1. Промышленные Ethernet

2. Беспроводные сети Wi-Fi

3. Протоколы MQTT

4. Оптоволокно

5. Bluetooth

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Опишите, каковы основные преимущества перехода на промышленный Ethernet от традиционных полевых сетей.

| Впишите ответ |  | Промышленный Ethernet объединяет IT и OT технологии, обеспечивает более высокую пропускную способность, простоту интеграции с существующими сетями, возможность использования стандартного оборудования и поддержку протоколов реального времени, что упрощает модернизацию и масштабирование. |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какая технология обеспечивает передачу данных по электрическим проводам в промышленных сетях?

1. PoE

2. HART

3. Profibus

4. CAN

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какие аспекты безопасности важны при модернизации промышленных сетей?

1. Сетевая сегментация

2. Мониторинг трафика

3. Шифрование данных

4. Обновления прошивок

5. Физическая защита

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4,5 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Что произойдет, если при модернизации промышленной сети не обеспечить совместимость с существующим оборудованием?

| Впишите ответ |  | Возникнут проблемы с интеграцией нового оборудования в существующую инфраструктуру, возможны сбои в передаче данных, потеря функциональности системы, увеличение времени простоя и дополнительные затраты на адаптацию или замену оборудования. |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какой стандарт используется для промышленных беспроводных сетей?

1. Wi-Fi 6

2. WirelessHART

3. 5G

4. LoRaWAN

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какие компоненты обычно модернизируют в промышленных сетях?

1. Маршрутизаторы

2. Промышленные ПК

3. Серверы

4. ПЛК

5. Сетевые коммутаторы

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4,5 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Объясните, почему важно тестировать новую сеть перед полной заменой старой в промышленной среде.

| Впишите ответ |  | Тестирование позволяет выявить и устранить потенциальные проблемы, совместимость оборудования, производительность и безопасность до внедрения в рабочую среду. Это минимизирует риск простоя производства и ensures that the new network meets all operational requirements. |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какой протокол используется для передачи данных в реальном времени в промышленных сетях?

1. TCP/IP

2. OPC UA

3. HTTP

4. DNS

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какие технологии обеспечивают высокую надежность в промышленных сетях?

1. Redundant power supplies

2. Ring topology

3. Rapid Spanning Tree Protocol

4. Virtual LANs

5. Mesh networks

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,5 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Опишите, каковы основные принципы модернизации промышленных сетей.

| Впишите ответ |  | Основные принципы включают: поэтапное внедрение для минимизации рисков, тестирование в среде, имитирующей реальные условия, обеспечение обратной совместимости, резервирование критически важных узлов и регулярное обновление ПО и прошивок. |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какая топология обеспечивает максимальную надежность в промышленных сетях?

1. Звезда

2. Шина

3. Кольцо

4. Дерево

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какие стандарты используются в промышленных сетях?

1. IEC 61158

2. IEEE 802.3

3. ISO/IEC 7498

4. IEC 62443

5. IEEE 802.11

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,4,5 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Что произойдет, если при модернизации промышленной сети не учесть требования реального времени?

| Впишите ответ |  | Возникнут задержки в передаче данных, что может привести к сбою управления технологическими процессами, снижению качества продукции или даже аварии на производстве. Особенно критично для систем автоматизации с жесткими временными требованиями. |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какая технология обеспечивает передачу данных по оптоволокну в промышленных сетях?

1. Ethernet

2. FDDI

3. PROFINET

4. CANopen

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какие факторы влияют на выбор оборудования для модернизации промышленной сети?

1. Стоимость

2. Надежность

3. Совместимость

4. Производительность

5. Габариты

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Объясните, каковы основные преимущества облачных технологий для модернизации промышленных сетей.

| Впишите ответ |  | Облачные технологии обеспечивают масштабируемость, удаленный мониторинг и управление, централизованное обновление ПО, снижение затрат на инфраструктуру и возможность аналитической обработки больших данных в реальном времени для оптимизации производственных процессов. |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какой протокол используется для обмена данными между устройствами в промышленных сетях?

1. SNMP

2. Modbus TCP

3. LDAP

4. NTP

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 51 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какие меры безопасности применяются при модернизации промышленных сетей?

1. Firewalls

2. VPN

3. Аутентификация

4. Шифрование

5. Мониторинг событий

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4,5 |
| --- | --- | --- |

- Задание 52 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Опишите, каковы основные этапы модернизации промышленной сети.

| Впишите ответ |  | Основные этапы: анализ существующей инфраструктуры и требований, разработка проекта модернизации, выбор оборудования и технологий, тестирование в лабораторных условиях, поэтапное внедрение в промышленную среду, обучение персонала и техническая поддержка. |
| --- | --- | --- |

- Задание 53 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какая технология обеспечивает передачу данных по электрическим цепям в промышленных сетях?

1. Power Line Communication

2. HART

3. Fieldbus

4. Profibus

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 54 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какие типы промышленных сетей существуют?

1. Fieldbus

2. Industrial Ethernet

3. Wireless networks

4. SCADA networks

5. Cloud networks

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 55 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Что произойдет, если при модернизации промышленной сети не обеспечить достаточную пропускную способность?

| Впишите ответ |  | Возникнут задержки в передаче данных, потеря пакетов, снижение точности управления технологическими процессами, возможные сбои в работе систем автоматизации и снижение производительности предприятия. |
| --- | --- | --- |

- Задание 56 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какой стандарт обеспечивает безопасность промышленных сетей?

1. ISO 27001

2. IEC 62443

3. PCI DSS

4. GDPR

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 57 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какие типы оборудования используются в промышленных сетях?

1. Промышленные коммутаторы

2. Маршрутизаторы

3. Firewalls

4. Серверы

5. ПЛК

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4,5 |
| --- | --- | --- |

- Задание 58 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Объясните, каковы основные преимущества промышленного Ethernet перед традиционными полевыми сетями.

| Впишите ответ |  | Промышленный Ethernet обеспечивает более высокую пропускную способность, возможность использования стандартного сетевого оборудования, простоту интеграции с IT-системами, поддержку протоколов реального времени и большую гибкость в конфигурации сети. |
| --- | --- | --- |

- Задание 59 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какая технология обеспечивает передачу данных в реальном времени в промышленных сетях?

1. TCP

2. UDP

3. DNP3

4. HTTP

| Впишите ответ |  | Правильный ответ: 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 60 (ОПК-5 – ИОПК 5.2)

Какие аспекты важно учитывать при модернизации промышленной сети?

1. Совместимость

2. Безопасность

3. Производительность

4. Стоимость

5. Масштабируемость

| Впишите ответ |  | Правильные ответы: 1,2,3,4,5 |
| --- | --- | --- |