КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

# ДИСЦИПЛИНА

Мониторинг, измерения, анализ

- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)

Характеристика качества измерений, которая отражает близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и средствами измерений в одинаковых условиях.

|  |  | Сходимость |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)

Какой класс точности у электроизмерительного прибора, если его приведённая погрешность составляет ±0,5 %?

|  |  | 0,5 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)

Какое электротехническое устройство предназначено для измерения активной мощности в цепях переменного тока?

|  |  | Ваттметр |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)

Каким прибором измеряют переходное сопротивление контактов в электроустановках?

|  |  | Микроомметром |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)

В каких единицах выражается реактивная мощность в системе СИ?

|  |  | Вар |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)

Как называется характеристика средства измерений, отражающая близость его показаний к истинному значению измеряемой величины?

|  |  | Точность |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)

Запишите выражение для коэффициента мощности cosφ через активную P и полную S мощность.

|  |  | P/S |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)

Каким прибором определяется сопротивление изоляции кабельной линии?

|  |  | Мегаомметром |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.1)

Как называется коэффициент показывающий отношение фактической нагрузки двигателя к его номинальной мощности

|  |  | Коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.1)

Какая величина рассчитывается по формуле η = (P_вых / P_вх) · 100 % ?

|  |  | КПД |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.2)

Как называется способность оборудования функционировать без создания недопустимых помех и без потери работоспособности от внешних помех

|  |  | Электромагнитная совместимость |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.2)

Каким прибором измеряют освещённость на рабочих местах при энергоаудите?

|  |  | Люксметром |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.2)

Какой измерительный прибор применяется для поиска мест повреждения кабельной линии.

|  |  | Рефлектометр |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.2)

Как называется способность средства измерений сохранять метрологические характеристики в течение заданного времени?

|  |  | Метрологическая надежность |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.2)

Как называется метод расчёта потерь электроэнергии в сетях 0,4 кВ по максимальной нагрузке?

|  |  | Метод максимальных потерь |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.2)

Как называется характеристика аналого-цифрового преобразователя (АЦП) регистратора качества электроэнергии, определяющая количество дискретных уровней?

|  |  | Разрядность |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.2)

Как называется прибор для измерения магнитной индукции в зазоре электрической машины?

|  |  | Тесламетр |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.2)

Как называется относительная разница между действительным значением вторичного тока и его идеальным значением, приведённым к коэффициенту трансформации.

|  |  | Токовая погрешность |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.2)

Зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты.

|  |  | Амплитудно-частотная характеристика |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.2)

Зависимость разности фаз между выходным и входным сигналами от частоты?

|  |  | Фазочастоная характеристика |
| --- | --- | --- |