КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Электротехника

# - Задание 1 (УК1 – ИУК 1.1)

______ подключение, это соединение элементов, при котором ток в цепи равный на всех участках.

| Впишите ответ |  | Последовательное |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (УК1 – ИУК 1.1)

______ подключение, это соединение элементов, при котором напряжение на каждом элементе схемы одинаков.

| Впишите ответ |  | Параллельное |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (УК1 – ИУК 1.1)

_________соединение проводников — это такое соединение, при котором в цепи присутствует и последовательное, и параллельное соединение.

| Впишите ответ |  | Смешанное |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ПК6 – ИПК 6.1)

Амперметр включается всегда ________ с теми приборами или машинами, ток которых он измеряет

| Впишите ответ |  | последовательно |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ПК6 – ИПК 6.1)

Мощность определяется произведением ______ и напряжения

| Впишите ответ |  | тока |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ПК6 – ИПК 6.1)

Мощность определяется произведением ______ и напряжения

| Впишите ответ |  | тока |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ПК6 – ИПК 6.2)

Единицей электрического сопротивления является _____.

| Впишите ответ |  | ом |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ПК6 – ИПК 6.2)

Ток равен напряжению, деленному на ________.

| Впишите ответ |  | сопротивление |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ПК6 – ИПК 6.2)

На схеме вольтметр показывает 12В, а амперметр 3 А. Чему равно сопротивление резистора? R=__ Ом

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ПК6 – ИПК 6.3)

Источник питания имеет напряжение 120 В. Сопротивление резистора 5 Ом.

Чему равен ток в цепи? I=__А.

| Впишите ответ |  | 24 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (ПК6 – ИПК 6.3)

Чему равна мощность электрического прибора, если напряжение сети U=220В, I=5А? P=__Вт

| Впишите ответ |  | 1100 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ПК6 – ИПК 6.3)

Обычно вольтметры имеют настолько ________ сопротивление, что последовательное включении вольтметра равносильно разрыву цепи.

| Впишите ответ |  | большое |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (ПК6 – ИПК 6.4)

Обычно вольтметры имеют настолько ________ сопротивление, что последовательное включении вольтметра равносильно разрыву цепи.

| Впишите ответ |  | большое |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ПК6 – ИПК 6.4)

Амперметры имеют настолько ________ сопротивление, включение амперметра прямо на сеть (а не последовательно с потребителем) равносильно короткому замыканию

| Впишите ответ |  | малое |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (ПК6 – ИПК 6.4)

Утверждение «сумма всех токов, притекающих к любой точке цепи, равна сумме всех токов, утекающий от этой точки» соответствует _ закону Кирхгофа.
Ответ записать цифрой.

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 16 (ПК6 – ИПК 6.5)

Утверждение «если обходить цепь тока и вновь вернуться в прежнюю точку, то какой бы путь обхода мы не выбрали, сумма всех ЭДС должна быть равна сумме всех напряжений, теряемых на отдельных участках» соответствует закону Кирхгофа.

Ответ записать цифрой.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 17 (ПК6 – ИПК 6.5)

_____________ процессом в электротехнике называют процесс перехода от одного установившегося режима работы электрической цепи к другому.

| Впишите ответ |  | Переходным |
| --- | --- | --- |
|  |  | переходным |

# - Задание 18 (ПК6 – ИПК 6.5)

____________ электрической цепи — это замкнутый путь, проходящий через несколько ветвей и узлов разветвлённой электрической цепи

| Впишите ответ |  | Контур |
| --- | --- | --- |
|  |  | контур |

# - Задание 19 (ПК6 – ИПК 6.6)

____________ электрической цепи — это участок цепи, по которому течёт один и тот же ток

| Впишите ответ |  | Ветвь |
| --- | --- | --- |
|  |  | ветвь |

# - Задание 20 (ПК6 – ИПК 6.6)

____________ электрической цепи — это место (точка), в котором соединяются три и более ветвей.

| Впишите ответ |  | Узел |
| --- | --- | --- |
|  |  | узел |

# - Задание 21 (ПК6 – ИПК 6.6)

Электрической _________ называют совокупность тел и сред, образующих

замкнутые пути для протекания электрического тока.

| Впишите ответ |  | Цепью |
| --- | --- | --- |
|  |  | цепью |