Автоматизация технологических процессов и производств

- (ОПК8– ИОПК8.1)

Сколько уровней АСУ ТП выделяют?

- (ОПК8– ИОПК8.1)

Построение системы АСУ ТП предполагает использование следующих связанных блоков: элементы _____________ управления, автоматизированные устройства, пульты управления процессом и программируемые ______________ контроллеры.

- (ОПК8– ИОПК8.1)

Информационное обеспечение АСУ должно быть совместимо с информационным обеспечением систем, взаимодействующих с ней, по содержанию, системе кодирования, методам __________, форматам _______ и форме представления информации, получаемой и выдаваемой АСУ.

- (ОПК8– ИОПК8.1)

К какой функции АСУ ТП относится следующее определение: «Производится сбор и обработка данных для контроля за прохождением техпроцесса, происходит контроль технологических параметров на их соответствие, проверяется, не достигнуты ли предельные нормы»?

- (ОПК8– ИОПК8.1)

Основные требования к системам АСУ ТП – надежность, ____________, оперативность срабатывания, ____________ в использовании.

- (ОПК8– ИОПК8.1)

Одной из цели АСУ ТП является автоматическое управление объектом в обычном, _____________ и аварийном периодах работы.

- (ОПК8– ИОПК8.2)

Для обеспечения безопасного функционирования АСУ ТП должна обладать надежной защитой:

- От несанкционированного доступа;

- От _________ вирусов;

- От остановки или поломки в результате ________ оператора.

- (ОПК8– ИОПК8.1)

В АСУ должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее __________ лет. Применение технических средств с меньшим сроком службы допускается только в обоснованных случаях и по согласованию с заказчиком АСУ.

- (ОПК8– ИОПК8.1)

Технические средства АСУ допускается использовать только в условиях, определенных в ____________ документации на них. В случаях, когда необходимо их использование в среде, параметры которой превышают допустимые значения, установленные для этих технических средств, должны быть предусмотрены меры защиты отдельных технических средств АСУ от влияния внешних воздействующих факторов.

- (ОПК8– ИОПК8.1)

Информационное обеспечение АСУ должно быть совместимо с информационным обеспечением систем, взаимодействующих с ней, по содержанию, системе кодирования, методам __________, форматам _______ и форме представления информации, получаемой и выдаваемой АСУ.

- (ОПК8– ИОПК8.2)

Одна из функций ______________ модуля ПЛК – это хранение и выполнение программы управления технологическим процессом, хранение информации, обусловленной программой управления.

- (ОПК8– ИОПК8.2)

Устройство, предназначенное для преобразования входной/выходной информации от датчика или к исполнительному механизму в формат, воспринимаемый процессорным модулем и ПО ПЛК.

- (ОПК8– ИОПК8.2)

____________ входными сигналами в распределенных системах управления являются сигналы коммутации кнопок, конечных выключателей, контактов реле и пр.

- (ОПК8– ИОПК8.2)

Модули, предназначенные для преобразования подводимого напряжения питания к шкафу в подходящий для ЦПУ и УСО контроллера, в зависимости от их потреблений.

- (ОПК8– ИОПК8.2)

Какой контакт изображен на рисунке?

- (ОПК8– ИОПК8.2)

Какая логическая операция обозначается на латинице как XOR?

- (ОПК8– ИОПК8.1)

Какой тип данных необходимо выбрать для переменной, если в ней будет храниться число с плавающей точкой?

- (ОПК8– ИОПК8.2)

Функцией ___________ модулей ввода является преобразование ____________ сигналов в цифровой код и передача полученных данных в ПЛК

- (ОПК8– ИОПК8.2)

Модули _____________ зрения служат для обработки входных сигналов от телевизионных датчиков различного назначения.

- (ОПК8– ИОПК8.2)

К какому типу синхронной ошибки OB относится выполнение обращение к модулю, который или неисправен, или отсутствует (например, прямой доступ к несуществующему модулю I/O)

- (ОПК8 – ИОПК8.1)

Измерительный канал считается успешно прошедшим проверку, если значение сопротивление изоляции не менее _________ при измерительном напряжении __________.

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

При проверке выполненного монтажа регистрируется качество монтажа электрических проводок измерительных каналов АСУ ТП в части __________ их элементов, целостности электрических _________, соответствия смонтированных электрических цепей проектным схемам.

- (ОПК8 – ИОПК8.1)

Какой диапазон токового сигнала у преобразователей, входящих в состав ИК АСУ ТП?

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

Каким цветом обозначается защитная нулевая жила (PE)?

- (ОПК8 – ИОПК8.1)

Каким методом проверяют целостность электрических цепей?

- (ОПК8 – ИОПК8.1)

Проверка правильности отображения информации о состоянии электропривода на щите управления входит в ___________ наладку.

- (ОПК8 – ИОПК8.1)

Прокрутку запорной арматуры со щита управления и контроль работы арматуры по месту производит _________ персонал.

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

Если при подаче команды на открытия задвижка закрывается, следует ______ схему и изменить _______.

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

К началу _______ наладки электроприводная арматура должна быть _________ с указанием крайних положений и направлений вращения.

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

Имитация ___________ режимов работы схемы происходит путем замыкания контактов реле защиты, ____________ датчиков для проверки работы защиты, _________ и автоматики.

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

Что измеряет ротаметр?

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

В чем измеряют давление в технологических аппаратах и трубопроводах? Перечислите минимум три единицы измерения.

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

_____________ перекрывает площадь сечения путём поворота вокруг оси, а ___________ — путём движения затвора, перпендикулярного трубопроводу.

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

При помощи какого простейшего прибора можно проверить работу термометра сопротивления?

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

Методы формализации данных об изделии, технические руководства по применению автоматизированных технологий регламентированы в стандартах ___________.

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

Как называется разность между действительным (истинным) значением величины и показаниями исправного прибора?

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

Как называется схема, показывающая все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.п.), а также соединение между этими устройствами и элементами, которую используют в своей работе монтажные организации.

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям, выполняемых в обязательном порядке, для СИ, входящих в единый госреестр СИ.

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений, выполняемых в добровольном порядке, для СИ, не входящих в единый госреестр СИ.

- (ОПК8 – ИОПК8.2)

Чем измеряют сопротивление изоляции кабелей, изоляторов и другого силового оборудования?