Электрооборудование горных предприятий

ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых

ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов

Задание 1 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, распределения или

потребления электрической энергии?

| Впишите ответ |  | Электроустановка |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется электрическая подстанция, предназначенная для преобразования

Электрической энергии напряжения с помощью трансформатора?

| Впишите ответ |  | Трансформаторная подстанция |
| --- | --- | --- |

Задание 3 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется электроустановка, предназначенная для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты, вспомогательные устройства и соединяющие их элементы?

| Впишите ответ |  | Истина Распределительное устройство (РУ) |
| --- | --- | --- |

Задание 4 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Потребители какой категории должны быть обеспечены 100%-ным резервным

питанием от двух независимых источников электроэнергии, и перерыв в подаче питания

допускается только на время, необходимое для автоматического ввода резервного питания (АВР)?

| Впишите ответ |  | Первой категории |
| --- | --- | --- |

Задание 5 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки или другой установки с заземляющим устройством?

| Впишите ответ |  | Заземлением. |
| --- | --- | --- |

ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 6 (ПК-3 – ИПК-3.2)

К каким факторам относят условия залегания полезных ископаемых и вмещающих пород, физико-механические свойства пород и руд, применяемые варианты сис-

тем разработки, технические характеристики эксплуатируемого электрооборудования, режим организации горных работ?

| Впишите ответ |  | Горнотехническим факторам |
| --- | --- | --- |

Задание 7 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называется защита от коротких замыканий в электроустановке?

| Впишите ответ |  | Максимальная токовая (МТЗ, отсечка) |
| --- | --- | --- |

Задание 8 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называется защита от перегрузок, т.е. от небольшого увеличения рабочего тока (на 10- 20% ) от номинального в электроустановке?

| Впишите ответ |  | Тепловая |
| --- | --- | --- |

Задание 9 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Что классифицируют по следующим основным признакам: роду тока, напряжению, мощности, частоте вращения, режиму работы, способу охлаждения, степени защиты, форме исполнения, исполнению по монтажу?

| Впишите ответ |  | Электродвигатели |
| --- | --- | --- |

Задание 10 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называется контактор с устройством защиты, размещённые в одном корпусе или на

одном основании, предназначенный для дистанционного пуска, остановки и защиты

электроприемников и позволяет производить частую коммутацию?

| Впишите ответ |  | Пускатель |
| --- | --- | --- |