КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проектирование электротехнических устройств и комплексов

# - Задание 1 (ПК1 – ИПК1.1)

Как называется первая и главная страница комплекта документов для выполнения задания заводу изготовителю на низковольтное комплектное устройство (НКУ)?

|  |  | Титульный лист |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ПК1 – ИПК1.1)

Как называется документ, на котором в виде условных графических изображений или обозначений показаны все электрические элементы или устройства электрической цепи, а также электрические связи между ними?

|  |  | Электрическая принципиальная схема |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ПК1 – ИПК1.1)

Как называется проектный документ, определяющий исходную конструкцию нетипового изделия, содержащий упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необходимых для разработки конструкторской документации (ГОСТ 21.114-2013 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий)?

|  |  | Эскизный чертеж общего вида нетипового изделия |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ПК1 – ИПК1.1)

Как называется изделие (конструкция, устройство, монтажный блок) технологических систем, внутренних и наружных систем и сетей инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, впервые разработанное и изготовленное, как правило, на месте монтажа (в заготовительной мастерской монтажной организации)?

|  |  | Нетиповое изделие |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ПК1 – ИПК1.1)

Как называется текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства?

|  |  | Спецификация изделий и материалов |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ПК1 – ИПК1.1)

Как называется конструкторский документ с полным перечнем продукции, который в дальнейшем используют для комплектования и изготовления конкретного изделия (ВП)?

|  |  | Ведомость покупных изделий |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ПК1 – ИПК1.1)

Какая группа стандартов регламентирует создание конструкторской документации?

|  |  | ЕСКД |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ПК1 – ИПК1.1)

Какая группа стандартов регламентирует разработку, оформление и обращение проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения?

|  |  | СПДС |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ПК1 – ИПК1.1)

Как записывается масштаб, если чертёж уменьшен в 10 раз?

|  |  | 1:10 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ПК1 – ИПК1.1)

Как называется документ, которым Заявитель устанавливает цели и задачи проекта, номенклатуру и назначение продуктов проекта, технические и иные значимые характеристики проектируемого производства и/или продукта проекта, порядок и последовательность необходимых стадий реализации проекта, создания продукта проекта (в том числе описание технологии) и контроля его качественных параметров?

|  |  | Техническое задание |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (ПК1 – ИПК1.1)

Как называется таблица, расположенная в правом нижнем углу формата, в которой указываются данные чертежа?

|  |  | Основная надпись |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ПК1 – ИПК1.1)

Как называется техническая документация в который в отдельности или в совокупности с другими документами определяются правила эксплуатации изделия и (или) отражаются сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.

|  |  | Эксплуатационная документация |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (ПК1 – ИПК1.1)

Как называется документ, имеющий статус закона, который устанавливает обязательные требования к продукции, работам, услугам и процессам.

|  |  | Технический регламент |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ПК1 – ИПК1.1)

Аббревиатура, используемая для обозначения графических обозначений элементов, устройств, блоков и т.д. на электрических принципиальных, функциональных, структурных и др. схемах.

|  |  | УГО (Условно-графическое обозначение) |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (ПК6 – ИПК6.1)

Как называется совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий

|  |  | Рабочая документация |
| --- | --- | --- |

# - Задание 16 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называются основные данные (изделия, рамки, символы и т.д.), которые хранятся только в проекте?

|  |  | Основные данные проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 17 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называется символ соединения, позволяющий осуществлять разрыв соединения с переносом его внутри страницы, а также перенос соединения на другую страницу?

|  |  | Точка разрыва |
| --- | --- | --- |

# - Задание 18 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называется функция, позволяющая быстро актуализировать соединения?

|  |  | Обновление соединений |
| --- | --- | --- |

# - Задание 19 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называется функция, позволяющая автоматически получать готовые документы по проекту?

|  |  | Генерация отчётов |
| --- | --- | --- |

# - Задание 20 (ПК6 – ИПК6.1)

Возможно ли после обновления проекта, выполненного в программе EPLAN Р8, выполнить возврат к прежнему состоянию проекта и восстановить часть данных?

|  |  | Невозможно |
| --- | --- | --- |

# - Задание 21 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называется функция, позволяющая настраивать различные виды пользовательского отображения окон, виды обозначения соединений, виды обозначения кабелей и т.д.?

|  |  | Схема |
| --- | --- | --- |

# - Задание 22 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называется библиотека условно-графических обозначений (УГО)?

|  |  | Библиотека символов |
| --- | --- | --- |

# - Задание 23 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называется база, описывающая все свойства содержащихся в ней изделий и позволяющая осуществлять их хранение?

|  |  | База данных изделий |
| --- | --- | --- |

# - Задание 24 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называется инструмент, позволяющий производить быструю навигацию по изделиям, кабелям, соединением и т.д., а также синхронизацию по проекту?

|  |  | Навигатор |
| --- | --- | --- |

# - Задание 25 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называется свойство изделия, которое содержит в своём имени все структурные идентификаторы, содержащиеся в проекте?

|  |  | Полное обозначение устройства (полное ОУ) |
| --- | --- | --- |

# - Задание 26 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называется инструмент, позволяющий проектировать низковольтные комплектные устройства (НКУ) в 3D представлении?

|  |  | PRO PANEL |
| --- | --- | --- |

# - Задание 27 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называются свойства, в которых можно записать информацию о проекте: название проекта, адрес фирмы производителя, информацию о разработчике, информацию о лице проверяющем, утверждающем и т.д.?

|  |  | Свойства проекта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 28 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называются системные данные, которые содержаться в программе EPLAN Р8, такие как: рамки, база данных изделий, проекты, библиотека символов и т.д.?

|  |  | Основные данные системы |
| --- | --- | --- |

# - Задание 29 (ПК6 – ИПК6.1)

Какой тип представления страницы, в программе EPLAN Р8, необходимо установить в настройках свойств страницы, для разработки электрической принципиальной схемы?

|  |  | Многополюсная схема соединений |
| --- | --- | --- |

# - Задание 30 (ПК6 – ИПК6.1)

Как, в программе EPLAN Р8, называются идентификаторы (обозначения), необходимые для выстраивания структуры проекта?

|  |  | Структурные идентификаторы |
| --- | --- | --- |

# - Задание 31 (ПК6 – ИПК6.4)

Как называется документ, на основании которого начинается реализация любого объекта, в этом документе также учитываются все характеристики и требования к этому объекту?

|  |  | Техническое задание |
| --- | --- | --- |

# - Задание 32 (ПК6 – ИПК6.4)

Как называется комплектное устройство, которое предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ в сетях с глухо-заземленной или изолированной нейтралью.

|  |  | Низковольтное комплектное устройство (НКУ) |
| --- | --- | --- |

# - Задание 33 (ПК6 – ИПК6.4)

Как называется расцепитель автоматического выключателя, в основе которого лежит функция защиты от токов короткого замыкания?

|  |  | Электромагнитный расцепитель |
| --- | --- | --- |

# - Задание 34 (ПК6 – ИПК6.4)

Как называется виртуальный инструмент, приложение, имеющийся у многих производителей электротехнического оборудования, который позволяет значительно ускорить выбор необходимых изделий, для реализации проектных решений?

|  |  | Конфигуратор |
| --- | --- | --- |

# -Задание 35 (ПК6 – ИПК6.4)

В каком из устройств: автоматический выключатель или выключатель нагрузки (разъединитель), отсутствует функция защиты (электромагнитный, тепловой и др. расцепитель)?

|  |  | Выключатель нагрузки (разъединитель) |
| --- | --- | --- |

# - Задание 36 (ПК6 – ИПК6.4)

Как называется устройство управления асинхронным электродвигателем, позволяющее осуществлять плавный запуск и останов, а также регулирование частоты вращения в широком диапазоне, с возможностью поддержания технологических параметров системы?

|  |  | Преобразователь частоты |
| --- | --- | --- |

# - Задание 37 (ПК6 – ИПК6.4)

Как называется расчёт, который проводят перед тем как сделать вывод о необходимости проектирования системы охлаждения?

|  |  | Тепловой расчёт |
| --- | --- | --- |

# - Задание 38 (ПК6 – ИПК6.4)

Как называется расцепитель автоматического выключателя, в основе которого лежит функция защиты от токов короткого замыкания и длительного воздействия токов перегрузки?

|  |  | Термомагнитный |
| --- | --- | --- |

# - Задание 39 (ПК6 – ИПК6.4)

Приведите сокращенное название (англ.), степени защиты оборудования, показывающее классификацию уровней защиты корпуса (оболочки) электрооборудования от воздействия негативных факторов, таких как воздействия влаги, прямого попадания воды и пыли?

|  |  | IP |
| --- | --- | --- |

# - Задание 40 (ПК6 – ИПК6.4)

Какая из физических величин: напряжение, ток, мощность, сопротивление является основополагающей величиной при подборе автоматического выключателя, предохранителя, частотного преобразователя, устройства плавного пуска (УПП)?

|  |  | Ток |
| --- | --- | --- |

# - Задание 41 (ПК6 – ИПК6.4)

В какой цвет должны быть окрашены органы управления устройств аварийного отключения?

|  |  | Красный |
| --- | --- | --- |

# - Задание 42 (ПК6 – ИПК6.4)

В какой цвет должны быть окрашены проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в том числе шины имеющие буквенное обозначение РЕ?

|  |  | Желто-зеленый |
| --- | --- | --- |

# - Задание 43 (ПК6 – ИПК6.4)

Как называется аппарат, с обозначением на электрических схемах как «КМ» и особое назначение которого состоит в дистанционном управлении электрическими сетями и коммутацией различного типа нагрузок на номинальном токе? Конструкция данного устройства включает в себя подвижный элемент, катушку, пружины и замыкающиеся группы контактов?

|  |  | Контактор |
| --- | --- | --- |

# - Задание 44 (ПК6 – ИПК6.4)

Какая мощность указывается на шильнике асинхронного электродвигателя?

|  |  | Полезная механическая мощность |
| --- | --- | --- |

# - Задание 45 (ПК6 – ИПК6.4)

Какой из законов регулирования частотным преобразователем является наиболее энергоэффективным, в случае если нагрузкой выступает насос либо вентилятор?

|  |  | Квадратичный |
| --- | --- | --- |