КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Метрология, стандартизация и сертификация

- Задание 1 (ОПК7 – ИОПК7.1)

Укажите название закона, который регулирует деятельность в области стандартизации в РФ, в том числе деятельность по разработке нормативных документов в области стандартизации. В ответе не используйте кавычки и сокращения слов, ответ начинайте с заглавной буквы.

| Впишите ответ | О стандартизации в Российской Федерации |
| --- | --- |

# - Задание 2 ((ОПК7 – ИОПК7.1)

При нормировании продукции, процессов, работ и других объектов в Какое обозначение соответствует межгосударственному стандарту?

A. ГОСТ Р 1.0

B. ИСО 9001

C. ГОСТ 8.401 (+)

D. BS 18000

# Задание 3 (ОПК7 – ИОПК7.1)

Какой номер имеет система стандартов ЕСКД?

A. 2 (+)

B. 3

C. 15

D. 9

# - Задание 4 (ОПК7 – ИОПК7.1)

Какой стандарт относится к Единой системе конструкторской документации?

A. ГОСТ 3.1001

B. ГОСТ 15.012

C. ГОСТ 2.114 (+)

D. ГОСТ 12.1.004

# - Задание 5 (ОПК7 – ИОПК7.1)

Важнейшими инструментами решения прикладных инженерных задач являются методы стандартизации. Результаты разработок и исследований фиксируются в виде технической документации. Стандарты какой системы используют при разработке технических конструкторских документов? Укажите полное название системы стандартов, начиная с заглавной буквы

| Впишите ответ | Единая система конструкторской документации |
| --- | --- |

# - Задание 6 (ОПК7 – ИОПК7.1)

Стандарты какой системы используют при разработке технической документации технологических процессов? Укажите полное название системы стандартов, начиная с заглавной буквы

| Впишите ответ | Единая система технологической документации |
| --- | --- |

# - Задание 7 (ОПК7 – ИОПК7.1)

# Какому виду стандарта соответствует стандарт, содержащий разделы: классификация, технические требования, требования безопасности, правила приемки, транспортирование и хранение, указания по эксплуатации, гарантии изготовителя. Ответ начинайте со строчной буквы со слов стандарт на…

| Впишите ответ | стандарт на продукцию |
| --- | --- |

# - Задание 8 (ОПК7 – ИОПК7.1)

Какой стандарт относится к международным?

A. ГОСТ Р 1.0

B. ИСО 9000 (+)

C. ГОСТ 2.114

D. СТО СМК 23-15-28

- Задание 9 (ОПК7 – ИОПК7.1)

Какой документ предназначен для описания технологических процессов, методов и приемов?
A. Маршрутная карта
B. Технологическая инструкция (+)
C. Карта технологического процесса
D. Технологическая ведомость

# - Задание 10 (ОПК7 – ИОПК7.1)

Какой документ содержит указания по организации ремонта, правила и порядок выполнения капитального ремонта?

A. Технические условия на ремонт

B. Нормы расхода материалов на ремонт

C. Руководство по ремонту (+)

D. Ведомость ЗИП на ремонт

# - Задание 11 (ОПК7 – ИОПК7.1)

К какой группе технических документов относится «Руководство по эксплуатации»?

A. Проектные

B. Технологические

C. Ремонтные

D. Эксплуатационные (+)

# - Задание 12 (ОПК7 – ИОПК7.1)

Назовите номер стандарта ЕСКД, определяющего требования к содержанию технических условий.

| Впишите ответ | ГОСТ 2.114 |
| --- | --- |

# - Задание 13 (ОПК7 – ИОПК7.2)

Одним из распространенных видов технической и нормативной документации являются технические условия. Назовите номер стандарта ЕСКД, который определяет требования к содержанию технических условий

| Впишите ответ | ГОСТ 2.114 |
| --- | --- |

# - Задание 14 (ОПК7 – ИОПК7.2)

Какой раздел технических условий (ТУ) располагается первым согласно ГОСТ Р 1.3?

A. Технические требования

B. Правила приемки

C. Титульный лист (+)

D. Вводная часть

- Задание 15 (ОПК7 – ИОПК7.2)

# Какому виду стандарта соответствует стандарт, содержащий разделы: требования к методу контроля, требования к средствам контроля, порядок подготовки к проведению контроля, правила обработки результатов контроля и тд. Ответ начинайте со строчной буквы со слов стандарт на…

| Впишите ответ | стандарт на методы контроля |
| --- | --- |

# - Задание 16 (ОПК7 – ИОПК7.2)

Какой документ определяет состав сборочной единицы?

A. Чертеж детали

B. Сборочный чертеж

C. Спецификация (+)

D. Программа и методика испытаний

# - Задание 17 (ОПК7 – ИОПК7.2)

# Какой стандарт устанавливает единицы величин?
A. ГОСТ 8.009
B. ГОСТ 8.417 (+)
C. РМГ 29
D. ГОСТ 8.736

# - Задание 18 (ОПК7 – ИОПК7.3)

Какое обозначение единицы напряжения соответствует ГОСТ 8.417?

A. 220 в

B. 220 В (+)

C. 220 вольт

D. 220 V

# - Задание 19 (ОПК7 – ИОПК7.3)

Какая из перечисленных единиц относится к основным единицам СИ?

A. Вт

B. Па

C. А (+)

D. Н

# - Задание 20 (ОПК7 – ИОПК7.3)

Назовите основную единицу измерения длины в системе СИ.

| Впишите ответ | метр |
| --- | --- |

# - Задание 21 (ОПК7 – ИОПК7.3)

Согласно ГОСТ 8.736, первым этапом обработки результатов прямых многократных измерений является:

A. Вычисление среднего арифметического

B. Исключение известных систематических погрешностей (+)

C. Проверка наличия грубых погрешностей

D. Вычисление доверительных границ

# - Задание 22 (ОПК7 – ИОПК7.3)

Какой термин, соответствует определению, установленному РМГ 29: Разность между измеренным значением величины и опорным значением величины. Ответ начинайте со строчной буквы.

| Впишите ответ | погрешность измерений |
| --- | --- |

# - Задание 23 (ОПК7 – ИОПК7.3)

По какой погрешности определяется класс точности средства измерения согласно ГОСТ 8.401, если на шкале присутствует условный знак «O»?

| Впишите ответ | относительной |
| --- | --- |

# - Задание 24 (УК1. – ИУК1.1.)

Как называется форма внесения изменений в стандарт, при которой номер стандарта остается неизменным, а год принятия меняется? Ответ приведите одним словом, начиная со строчной буквы.

| Впишите ответ | пересмотр |
| --- | --- |

# - Задание 25 (УК1. – ИУК1.1.)

Как называется форма внесения изменений в стандарт, при которой номер стандарта остается неизменным, год принятия не меняется? Ответ приведите одним словом, начиная со строчной буквы.

| Впишите ответ | изменение |
| --- | --- |

# - Задание 26 (ИУК1. – ИУК1.1.)

Какой сайт позволяет постраничный просмотр стандартов без скачивания полного текста стандарта? В ответе используйте формат xxxxxxx.ru

| Впишите ответ | gostinfo.ru |
| --- | --- |

# - Задание 27 (ИУК1. – ИИУК1.1.)

Какой официальный сайт содержит тексты технических регламентов? В ответе используйте формат xxxxxxx.ru

| Впишите ответ | gostinfo.ru |
| --- | --- |

# - Задание 28 (ИУК1. – ИИУК1.1)

Какой официальный сайт позволяет узнать информацию о виде стандарта, дате его принятия, введения, в действие, внесенных изменениях и др. подробную информацию о стандарте? В ответе используйте формат xxxxxxx.ru

| Впишите ответ | gostinfo.ru |
| --- | --- |

# - Задание 29 (УК1. – ИИУК1.1.)

# Какой номер соответствует прямому методу применения международного стандарта?

# A. ГОСТ Р ИСО 9001 (+)

# B. ГОСТ Р 50231-92 (ИСО 7173-89)

# C. в номере не отражается

# - Задание 30 (ИУК1. – ИУК1.1.)

С помощью какого официального сайта можно узнать информацию о факте внесения изменений, дополнений в стандарт? В ответе используйте формат xxxxxxx.ru

| Впишите ответ | gostinfo.ru |
| --- | --- |