КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

# МОДУЛЬ 3

# Автоматизация управления системами электроснабжения предприятий

# ДИСЦИПЛИНА

# Моделирование систем электроснабжения

# - Задание 1 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Как называется метод оценки технического состояния оборудования, основанный на сравнении текущих значений диагностических параметров с предельными?

| Впишите ответ |  | Техническое диагностирование |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какой вид осмотра электрооборудования проводится без отключения и позволяет выявить внешние дефекты?

| Впишите ответ |  | Периодический осмотр |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какая система автоматизации позволяет в реальном времени получать данные о параметрах работы оборудования систем электроснабжения?

| Впишите ответ |  | АСУТП |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Как называются испытания электрооборудования, проводимые для определения его способности выдерживать перенапряжения?

| Впишите ответ |  | Высоковольтные испытания |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции кабельных линий?

| Впишите ответ |  | Мегаомметр |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какой способ экономии электроэнергии основан на снижении потерь в реактивных сетях?

| Впишите ответ |  | Компенсация реактивной мощности |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какое программное средство позволяет моделировать установившиеся и переходные режимы систем электроснабжения?

| Впишите ответ |  | PowerFactory |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какой показатель характеризует долю полезно использованной электроэнергии в общем её потреблении?

| Впишите ответ |  | КПД |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Как называется метод оценки технического состояния, при котором измеряется тепловое поле оборудования?

| Впишите ответ |  | Тепловизионный контроль |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Какой параметр работы трансформатора анализируется для оценки его технического состояния путём хроматографического анализа масла?

| Впишите ответ |  | Концентрация растворённых газов |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Как называется способ представления системы электроснабжения в виде совокупности узлов и ветвей с сосредоточенными параметрами?

| Впишите ответ |  | Схема замещения |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Какой метод контроля состояния высоковольтного выключателя основан на измерении вибрации его механизма при операциях включения/отключения?

| Впишите ответ |  | Вибродиагностика |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Какая характеристика электропривода рассчитывается по формуле P = M × ω в процессе моделирования?

| Впишите ответ |  | Механическая мощность |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Как называется параметр, характеризующий отклонение фактического потребления электроэнергии от планового?

| Впишите ответ |  | Небаланс |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Как называется программный комплекс, позволяющий рассчитывать потери электроэнергии в сетях 0,4–110 кВ?

| Впишите ответ |  | Энергия |
| --- | --- | --- |