КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Основы проектирования и строительное дело

- Задание 1 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ является основным для получения разрешения на строительство объекта?

- Бизнес-план предприятия

- Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации

- Технологический регламент цеха

- План планово-предупредительных ремонтов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «генеральный план» (генплан) промышленного объекта?

- План расположения оборудования в цехе

- Схема инженерных сетей

- Чертеж размещения всех зданий, сооружений, дорог и коммуникаций на отведённой территории

- План эвакуации людей при пожаре

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой нормативный документ устанавливает требования к составу и содержанию проектной документации?

- СП (Свод правил)

- ГОСТ на материалы

- Постановление Правительства РФ № 87

- СанПиН

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «строительные нормы и правила» (СНиП)?

- Рекомендации по дизайну интерьеров

- Совокупность обязательных требований при проектировании и строительстве

- Внутренний документ строительной организации

- Технические условия на оборудование

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой этап проектирования предшествует разработке рабочей документации?

- Эскизный проект

- Стадия «Проектная документация»

- Технико-экономическое обоснование (ТЭО)

- Авторский надзор

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «фундамент» здания?

- Подземная конструкция, передающая нагрузку от здания на грунт

- Нижняя часть стены

- Перекрытие первого этажа

- Кровельное покрытие

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой тип фундамента применяется на слабых и пучинистых грунтах?

- Ленточный мелкозаглубленный

- Свайный

- Столбчатый

- Плитный (монолитная плита)

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «несущая стена»?

- Стена, воспринимающая нагрузку от перекрытий и покрытия

- Стена, выполняющая только ограждающую функцию

- Перегородка внутри помещения

- Наружная стена без нагрузки

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой материал чаще всего используется для несущих стен многоэтажных промышленных зданий?

- Дерево

- Железобетон

- Кирпич

- Газобетон

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «перекрытие» здания?

- Горизонтальная конструкция, разделяющая этажи

- Верхняя часть стены

- Элемент крыши

- Пол на грунте

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой тип перекрытия чаще всего применяется в металлургических цехах с тяжёлым оборудованием?

- Деревянное по балкам

- Пустотные железобетонные плиты

- Монолитное железобетонное

- По профнастилу с бетонной стяжкой

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «стропильная ферма»?

- Конструкция для поддержки кровли пролётом более 6 метров

- Элемент фундамента

- Часть колонны

- Опалубка для бетона

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая кровля наиболее распространена на промышленных зданиях с большими пролётами?

- Шатровая

- Плоская рулонная или профилированная

- Купольная

- Двускатная из металлочерепицы

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «мостовой кран» в контексте строительного проектирования цеха?

- Грузоподъёмное устройство, перемещающееся по крановым путям на колоннах

- Кран для строительства здания

- Автомобильный кран

- Башенный кран

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При проектировании колонн промышленного здания учитывают в первую очередь:

- Архитектурный внешний вид

- Нагрузки от крана, перекрытий и стен

- Стоимость покраски

- Теплоизоляцию

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «инженерные изыскания» перед проектированием?

- Изучение геологических, гидрологических и топографических условий площадки строительства

- Маркетинговое исследование рынка

- Опрос будущих работников

- Оценка стоимости оборудования

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид изысканий определяет свойства грунтов на площадке строительства?

- Инженерно-геодезические

- Инженерно-геологические

- Инженерно-гидрометеорологические

- Экологические

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «сметная стоимость строительства»?

- Планируемая прибыль подрядчика

- Денежная сумма, необходимая для строительства объекта в соответствии с проектом

- Рыночная цена готового здания

- Стоимость только строительных материалов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (УК10 – ИУК 10.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ является основой для определения сметной стоимости?

- Рабочие чертежи и спецификации

- Бизнес-план

- Технологический регламент

- График отпусков

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «локальная смета»?

- Смета на один вид работ (например, земляные, бетонные)

- Смета на весь объект в целом

- Смета на проектные работы

- Смета на оборудование

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод расчёта смет называется «ресурсным»?

- Определение стоимости на основе текущих цен на ресурсы (труд, материалы, механизмы)

- Использование укрупнённых показателей

- По аналогии с ранее построенными объектами

- Экспертная оценка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (УК10 – ИУК 10.2)

- Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «генеральный подрядчик» в строительстве?

- Организация, отвечающая за выполнение всех строительно-монтажных работ и привлекающая субподрядчиков

- Проектная организация

- Поставщик материалов

- Заказчик строительства

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ фиксирует объёмы и стоимость фактически выполненных работ?

- Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)

- График производства работ

- Проект производства работ (ППР)

- Общий журнал работ

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «календарный план строительства»?

- График выполнения работ в последовательности и в сроки, определённые проектом

- План закупок материалов

- График работы строительной техники

- План финансирования

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод организации строительства предусматривает параллельное выполнение различных видов работ?

- Последовательный

- Параллельный

- Поточный (совмещение процессов)

- Цикличный

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «стройгенплан» (строительный генеральный план)?

- План строительной площадки с размещением временных зданий, кранов, складов, дорог

- План расположения оборудования в цехе

- План фундаментов здания

- План кровли

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая инженерная система обеспечивает подачу воды на строительную площадку?

- Временный водопровод

- Канализация

- Вентиляция

- Электроснабжение

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего служит «подкрановый путь» на стройплощадке?

- Для перемещения башенного крана вдоль фронта работ

- Для подъезда грузовых машин

- Для движения рабочих

- Для прокладки кабелей

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «охранная зона» при строительстве рядом с существующими коммуникациями?

- Территория, на которой запрещены земляные работы без согласования с владельцем коммуникаций

- Зона, где разрешены любые работы

- Место складирования материалов

- Зона отдыха рабочих

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ определяет порядок безопасного ведения строительных работ?

- Проект производства работ (ППР)

- Смета

- Договор подряда

- Паспорт объекта

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «технический надзор» в строительстве?

- Контроль за соответствием выполняемых работ проектной документации и требованиям нормативов

- Авторский надзор проектировщика

- Охрана стройплощадки

- Приёмка работ заказчиком

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Кто осуществляет государственный строительный надзор?

- Ростехнадзор (на опасных объектах) или органы стройнадзора регионов

- Проектная организация

- Подрядчик

- Страховая компания

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «скрытые работы» в строительстве?

- Работы, которые будут закрыты последующими конструкциями (например, армирование фундамента)

- Ночные работы

- Работы без оформления документации

- Демонтажные работы

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего составляется акт на скрытые работы?

- Для подтверждения качества работ перед их закрытием

- Для оплаты подрядчику

- Для получения разрешения на строительство

- Для сдачи объекта в эксплуатацию

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой тип зданий характеризуется каркасной конструкцией?

- Здание, где несущую основу составляют колонны, балки и фермы

- Здание с несущими стенами

- Бескаркасное здание

- Здание из мелкоштучных материалов

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для промышленных зданий с большими пролётами наиболее характерен:

- Каркасный тип (железобетонный или металлический)

- Бескаркасный с продольными стенами

- Деревянный сруб

- Глинобитный

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «фахверк» в промышленном строительстве?

- Система дополнительных стоек и ригелей для крепления стеновых панелей в каркасных зданиях

- Тип фундамента

- Кровельное покрытие

- Оконный блок

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой материал используется для ограждающих стеновых панелей промышленных зданий?

- Сэндвич-панели с утеплителем

- Профнастил

- Железобетонные панели

- Все перечисленные

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (УК10 – ИУК 10.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «температурный шов» в длинном здании?

- Разрез в конструкции, позволяющий компенсировать тепловые деформации

- Шов между кирпичами

- Место соединения панелей

- Деформационный шов в фундаменте

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (УК10 – ИУК 10.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая марка бетона по прочности на сжатие чаще всего используется для фундаментов промышленных зданий?

- B7.5 (M100)

- B15 (M200)

- B25 (M350)

- B40 (M550)

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (УК10 – ИУК 10.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «опалубка» в бетонных работах?

- Форма для заливки бетонной смеси

- Арматурный каркас

- Гидроизоляционный слой

- Покрытие для ухода за бетоном

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (УК10 – ИУК 10.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод бетонирования позволяет вести работы в зимних условиях?

- Электропрогрев или использование противоморозных добавок

- Поливка горячей водой

- Укрытие снегом

- Отказ от бетонирования зимой

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (УК10 – ИУК 10.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «монтаж строительных конструкций»?

- Процесс сборки и установки элементов здания в проектное положение

- Проектирование конструкций

- Изготовление деталей на заводе

- Транспортировка материалов

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (УК10 – ИУК 10.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой кран чаще всего используется для монтажа многоэтажных промышленных каркасов?

- Башенный кран

- Гусеничный кран

- Автомобильный кран

- Козловой кран

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (УК10 – ИУК 10.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «строповка» груза?

- Зацепление и подвеска груза к крюку крана с помощью строп

- Перемещение груза

- Опускание груза

- Складирование груза

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (УК10 – ИУК 10.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ регламентирует правила безопасности при работе на высоте в строительстве?

- Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда)

- СНиП по земляным работам

- СанПиН по освещению

- ГОСТ на строительные материалы

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (УК10 – ИУК 10.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «благоустройство территории» после строительства?

- Озеленение, асфальтирование дорог, установка малых архитектурных форм

- Установка забора

- Временные дороги

- Охрана стройплощадки

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (УК10 – ИУК 10.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ является основанием для ввода объекта в эксплуатацию?

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выдаваемое органом местного самоуправления

- Акт КС-2

- Договор подряда

- Положительное заключение экспертизы

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (УК10 – ИУК 10.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «гарантийный срок» в строительном контракте?

- Период, в течение которого подрядчик обязан устранить выявленные дефекты за свой счёт

- Срок сдачи объекта

- Период проектирования

- Срок поставки материалов

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (УК10 – ИУК 10.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Конечная цель проектирования и строительства промышленного объекта с точки зрения заказчика:

- Создание безопасного, функционального и экономически эффективного сооружения, соответствующего производственным задачам

- Минимизация затрат любой ценой

- Самые красивые архитектурные формы

- Самый быстрый срок сдачи

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |