КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Автоматизация металлургических процессов

- Задание 1 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной целью автоматизации металлургических процессов является:

- Увеличение численности персонала

- Повышение безопасности и стабильности производства

- Уменьшение использования энергии

- Полный отказ от человеческого контроля

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой тип датчика чаще всего используется для измерения температуры в печах?

- Пьезоэлектрический

- Термопара

- Оптический

- Емкостной

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система АСУ ТП расшифровывается как:

1)Автоматизированная система управления техническим процессом

2)Автоматическая система учёта тепловых параметров

3)Автоматизированная система управления технологическим процессом

4)Аварийная система управления температурным режимом

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных процессов НЕ относится к основным металлургическим процессам?

1)Плавка

2)Разливка

3)Шлифовка

4)Прокатка

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Программируемый логический контроллер (ПЛК) используется для:

- Охлаждения оборудования

- Автоматического управления процессом

- Хранения сырья

- Транспортировки готовой продукции

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. SCADA-система предназначена для:

- Диспетчерского управления и сбора данных

- Изготовления металлических деталей

- Химического анализа сплавов

- Ручного управления кранами

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для контроля уровня расплава в ковше используется:

- Термопара

- Радарный уровнемер

- Датчик давления

- Фотоэлемент

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое МЭК?

- Металлургический энергетический комплекс

- Международная электротехническая комиссия

- Метод электронной коррекции

- Модуль эффективного контроля

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной принцип работы расходомера:

- Измерение цвета жидкости

- Измерение скорости потока вещества

- Измерение температуры потока

- Измерение химического состава

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сигнал 4-20 мА в системах автоматизации является:

- Цифровым сигналом

- Аналоговым токовым сигналом

- Шумовым сигналом

- Сигналом переменного напряжения

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое HMI в контексте АСУ ТП?

- Human-Machine Interface (человеко-машинный интерфейс)

- High Metal Integrity

- Heat Measurement Instrument

- Hydraulic Monitoring Interface

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной задачей системы противоаварийной защиты (ПАЗ) является:

- Увеличение производительности

- Предотвращение аварийных ситуаций

- Снижение себестоимости

- Улучшение качества поверхности металла

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Датчик, используемый для измерения давления газов в доменной печи:

- Тензометрический датчик

- Пьезометрический датчик

- Термопара

- Фотодатчик

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая система отвечает за управление составом шихты?

- Система управления вентиляцией

- Система взвешивания и дозирования

- Система водоподготовки

- Система газоочистки

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Прокатный стан управляется с помощью:

- Системы ЧПУ (числового программного управления)

- Ручных лебедок

- Гидравлических домкратов

- Пневматических молотков

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что измеряет пирометр?

- Давление

- Температуру бесконтактным способом

- Уровень жидкости

- Расход газа

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. "Умная" система прогнозирования остаточного ресурса оборудования использует:

- Методы машинного обучения

- Ручные журналы осмотра

- Визуальный контроль

- Случайный выбор

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для измерения содержания кислорода в металле используют:

- Газоанализатор

- Термопару

- Датчик вибрации

- Амперметр

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой протокол связи часто используется в промышленных сетях?

- HTTP

- PROFIBUS

- Bluetooth

- USB

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система газоочистки в металлургии предназначена для:

- Нагрева газов

- Улавливания пыли и вредных примесей

- Повышения давления

- Освещения цеха

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое КИПиА?

- Контрольно-измерительные приборы и автоматика

- Комплекс инженерной подготовки и арматуры

- Каталог инструментов и приспособлений

- Котлонадзор и промышленная безопасность

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. ПИД-регулятор используется для:

- Хранения данных

- Стабилизации технологического параметра

- Транспортировки заготовок

- Охлаждения двигателей

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной источник энергии для дуговой сталеплавильной печи (ДСП):

- Уголь

- Электрическая дуга

- Солнечная энергия

- Гидравлика

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система MES (Manufacturing Execution System) решает задачи:

- Управления производственными операциями в реальном времени

- Проектирования новых печей

- Бухгалтерского учёта

- Рекрутинга персонала

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Датчик Холла используется для измерения:

- Температуры

- Магнитного поля и тока

- Уровня шума

- Влажности

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. "Индустрия 4.0" в металлургии подразумевает:

- Полный ручной труд

- Цифровизацию и интеграцию киберфизических систем

- Отказ от автоматизации

- Использование только паровых машин

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое ОВЕН, Siemens, Schneider Electric в контексте автоматизации?

- Виды металлургических печей

- Производители средств автоматизации

- Методы термообработки

- Сорта стали

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система водяного охлаждения в конвертере управляется для:

- Подогрева металла

- Защиты конструкций от перегрева

- Увеличения давления

- Придания металлу блеска

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Лазерный дальномер на складе шихты используется для:

- Измерения температуры

- Определения расстояния и объёма материалов

- Анализа химического состава

- Нагрева поверхности

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Дискретный сигнал в автоматике — это сигнал, который:

- Может принимать множество значений в диапазоне

- Имеет только два состояния (ВКЛ/ВЫКЛ)

- Всегда синусоидальный

- Передаёт только звук

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система рекуперации тепла в металлургии служит для:

- Повышения температуры отходящих газов

- Утилизации тепла отходящих газов для экономии энергии

- Охлаждения готовой продукции

- Нагрева питьевой воды

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для позиционирования разливного ковша над кристаллизатором МНЛЗ используют:

- Систему видеонаблюдения

- Систему точного электропривода

- Ручной кран

- Вибрационный механизм

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое "зимний" и "летний" режимы в системе водоснабжения?

- Режимы работы отопления

- Режимы регулирования температуры оборотной воды

- Режимы отпусков персонала

- Режимы работы освещения

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система смазки клетей прокатного стана управляется:

- Вручную маслёнщиком

- Автоматически по времени или сигналу датчика

- Только во время ремонта

- С помощью водяного насоса

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технология "ковш-печь" предназначена для:

- Транспортировки лома

- Доводки состава и температуры стали перед разливкой

- Изготовления ковшей

- Охлаждения шлака

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для контроля вибрации подшипников главного привода используют:

- Термопару

- Вибродатчик (акселерометр)

- Датчик давления

- Расходомер

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сигнал "авария" в АСУ ТП обычно имеет вид:

- Постоянного тока 4 мА

- Дискретного сигнала (например, размыкание контакта)

- Синусоидального напряжения 220В

- Звукового сигнала только для персонала

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Роботизированный загрузчик шихты в дуговую печь позволяет:

- Увеличить ручной труд

- Повысить точность дозирования и безопасность

- Уменьшить потребление электроэнергии

- Исключить систему вентиляции

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Резервное питание (ИБП) для систем автоматизации необходимо для:

- Подогрева кабелей

- Обеспечения бесперебойной работы при сбоях электроснабжения

- Увеличения скорости сети

- Питания мощных электродвигателей

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система управления кислородно-конвертерным процессом регулирует в первую очередь:

- Освещение цеха

- Подачу кислорода и охлаждающих материалов

- Скорость конвейера упаковки

- Температуру в административном здании

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для измерения толщины стальной полосы на выходе из стана горячей прокатки используют:

- Толщиномер (рентгеновский или лазерный)

- Линейку

- Термопару

- Барометр

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система циркуляции оборотной воды контролирует параметры:

- Температуру, давление, расход

- Цвет и запах

- Электропроводность воздуха

- Уровень шума

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технологическая паспортизация плавки — это:

- Выдача паспорта сталевару

- Фиксация всех параметров плавки для анализа и воспроизведения

- Маркировка готовой продукции

- Уборка рабочего места

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система управления закалочной установкой после прокатки регулирует:

- Скорость размотки рулона

- Температуру и скорость подачи охлаждающей воды

- Напряжение в сети освещения

- Состав атмосферы в цехе

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для непрерывного измерения уровня шлака в ковше может применяться:

- Радиоизотопный уровнемер

- Линейка

- Ведро

- Фонарик

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система АСКУЭ на предприятии расшифровывается как:

- Автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии

- Автоматическая система контроля уровня

- Агрегат сушки и кондиционирования

- Архивная система документооборота

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система подачи инертного газа (аргона) в ковш служит для:

- Охлаждения наружных стенок

- Перемешивания металла и улучшения качества стали

- Пожаротушения

- Создания избыточного давления для транспортировки

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сигнал с датчика давления 0-10 бар преобразуется в сигнал 4-20 мА с помощью:

- Трансформатора

- Преобразователя (трансмиттера)

- Усилителя звука

- Диодного моста

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система сухого тушения кокса (НТК) является примером автоматизации процесса:

- Электроснабжения

- Утилизации тепла и охраны окружающей среды

- Покраски изделий

- Сортировки лома

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (УК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Комплексная система управления энергопотреблением (Энергоменеджмент) на металлургическом заводе нацелена на:

- Максимизацию потребления энергии

- Оптимизацию и снижение энергозатрат

- Отключение всех потребителей ночью

- Ручной учёт по счетчикам

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |